## precios
Wholesale |  |  | Energía |  |  |  | Capacidad |  |  |  | mileage |  |  |  | Regulation |  | mu
E | C | Mileage | ESAG | DDGAG | EVCS | DRAG | ESAG | DDGAG | EVCS | DRAG | ESAG | DDGAG | EVCS | DRAG | up | dn | up | dn
24,3 | 14.7 | 0.735 | 25 | 28 | 29 | 29 | 23 | 27 | 30,5 | 30 | 1.15 | 1.35 | 1.525 | 1.5 | 0,45 | 0,42 | 1 | 1
23,7 | 17.3 | 0.865 | 25 | 28 | 29 | 29 | 23 | 27 | 30,5 | 30 | 1.15 | 1.35 | 1.525 | 1.5 | 0,45 | 0,42 | 1 | 1
23 | 16,6 | 0.83 | 25 | 28 | 29 | 29 | 23 | 27 | 30,5 | 30 | 1.15 | 1.35 | 1.525 | 1.5 | 0,45 | 0,42 | 1 | 1
23 | 16,6 | 0.83 | 25 | 28 | 29 | 29 | 23 | 27 | 30,5 | 30 | 1.15 | 1.35 | 1.525 | 1.5 | 0,45 | 0,42 | 1 | 1
23,7 | 17,3 | 0.865 | 25 | 28 | 29 | 29 | 23 | 27 | 30,5 | 30 | 1.15 | 1.35 | 1.525 | 1.5 | 0,45 | 0,42 | 1 | 1
25,9 | 22,7 | 1.135 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 25 | 28 | 31 | 31 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,48 | 0,48 | 1 | 1
29,4 | 30,4 | 1.52 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 25 | 28 | 31 | 31 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,48 | 0,48 | 1 | 1
30,7 | 33,6 | 1.68 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 25 | 28 | 31 | 31 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,48 | 0,48 | 1 | 1
30,1 | 33,6 | 1.68 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 25 | 28 | 31 | 31 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,48 | 0,48 | 1 | 1
29,1 | 31,4 | 1.57 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 25 | 28 | 31 | 31 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,48 | 0,48 | 1 | 1
28,8 | 30,4 | 1.52 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 25 | 28 | 31 | 31 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,48 | 0,48 | 1 | 1
28,2 | 24,3 | 1.215 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 25 | 28 | 31 | 31 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,48 | 0,48 | 1 | 1
27,5 | 24,3 | 1.215 | 27 | 28,5 | 29 | 29 | 24 | 27,5 | 30,5 | 30 | 1.2 | 1.375 | 1.525 | 1.5 | 0,5 | 0,51 | 1 | 1
27,2 | 24,3 | 1.215 | 27 | 28,5 | 29 | 29 | 24 | 27,5 | 30,5 | 30 | 1.2 | 1.375 | 1.525 | 1.5 | 0,5 | 0,51 | 1 | 1
27,2 | 24,3 | 1.215 | 27 | 28,5 | 29 | 29 | 24 | 27,5 | 30,5 | 30 | 1.2 | 1.375 | 1.525 | 1.5 | 0,5 | 0,51 | 1 | 1
27,5 | 24,3 | 1.215 | 27 | 28,5 | 29 | 29 | 24 | 27,5 | 30,5 | 30 | 1.2 | 1.375 | 1.525 | 1.5 | 0,5 | 0,51 | 1 | 1
28,2 | 28,2 | 1.41 | 30 | 29 | 29,5 | 30 | 27 | 28 | 31 | 31 | 1.35 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,5 | 0,51 | 1 | 1
30,4 | 28,8 | 1.44 | 30 | 29 | 29,5 | 30 | 27 | 28 | 31 | 31 | 1.35 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,5 | 0,51 | 1 | 1
32 | 33,6 | 1.68 | 30 | 29 | 29,5 | 30 | 27 | 28 | 31 | 31 | 1.35 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,5 | 0,51 | 1 | 1
32 | 33,6 | 1.68 | 30 | 29 | 29,5 | 30 | 27 | 28 | 31 | 31 | 1.35 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1
31 | 32 | 1.6 | 30 | 29 | 29,5 | 30 | 27 | 28 | 31 | 31 | 1.35 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1
29,4 | 32 | 1.6 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 25 | 28 | 31 | 31 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.55 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1
27,5 | 25,6 | 1.28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 25 | 27 | 30,5 | 30 | 1.25 | 1.35 | 1.525 | 1.5 | 0,42 | 0,45 | 1 | 1
25,3 | 22,4 | 1.12 | 28 | 28 | 29 | 29 | 25 | 27 | 30,5 | 30 | 1.25 | 1.35 | 1.525 | 1.5 | 0,42 | 0,45 | 1 | 1

## topologia
H_n,k | mapa de los der k en la barra n |  |  |  |  | H_n,sub | mapa de subestación |  |  |  |  | Línea o Trafo | Barra origen | Barra destino | Resistencia | Reactancia
n/K | 1 | 2 | 3 | 4 |  | n/sub | Sub |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 0.04
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 0.14 | 0.14
2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 0.27 | 0.27
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 0.27 | 0.42
4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0
A_j,n | matriz incidente de ramas y barras | [6 empty] | C_m,n | matriz de conexiones (1) si la barra m esta conectada con la n (0) si no
j/n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | m/n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[8 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Demanda fija
Demanda fija activa
| Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
Barra 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Demanda fija reactiva
| Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
Barra 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0